|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **K.A.** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  | **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** | **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**  | **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** | **ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ** |
|  |  | **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ** **ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**  |
| 1 | 1081 | ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ ΝΕΟ Φ13 ΑΣΠΡΟ ΣΕ 100ΣΤΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ |  |  |  |  |  |
| 2 | 1082 | ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ ΝΕΟ Φ13 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕ 100ΣΤΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ |  |  |  |  |  |
| 3 | 1083 | ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ ΝΕΟ Φ13 ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΕ 100ΣΤΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ |  |  |  |  |  |
| 4 | 1084 | ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ ΝΕΟ Φ13 ΜΠΛΕ ΣΕ 100ΣΤΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ |  |  |  |  |  |
| 5 | 1009 | ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 6 | 1080 | ΜΕΓΓΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 1000V |  |  |  |  |  |
| 7 | 1172 | ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 8 | 1033 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 63A ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 9 | 1171 | ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 10 | 1139 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250W HST/HIT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1170 | ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| 12 | 1027 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| 13 | 1077 | ΜΟΥΦΑ ΡHΤIΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |
| 14 | 928 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED |  |  |  |  |  |
| 15 | 1026 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΕΩΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟ, IP54, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ LUX, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΤΟ |  |  |  |  |  |
| 16 | 939 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 (ΚΙΤΡΙΝΟ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 17 | 938 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 (ΜΑΥΡΟ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 18 | 940 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm2 (ΜΠΛΕ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 19 | 944 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 (ΚΙΤΡΙΝΟ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 20 | 942 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 (ΜΑΥΡΟ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 21 | 943 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 (ΜΠΛΕ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 22 | 918 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ E40 ΑΧΛΑΔΙ |  |  |  |  |  |
| 23 | 916 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400W ΝΑΤΡΙΟΥ E40 ΑΧΛΑΔΙ |  |  |  |  |  |
| 24 | 1031 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 3Χ20A ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 25 | 1115 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ 100 ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ GS100 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1114 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ 100 ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ (ΨΕΙΡΕΣ) ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 27 | 001175 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ |  |  |  |  |  |
| 28 | 1185 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 29 | 001223 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ45 ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 30 | 1130 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 22Χ17 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1102 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 1-0-2 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 10Α, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 32 | 1132 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Ε27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ R 80 |  |  |  |  |  |
| 33 | 941 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 mm2 - ΕΝΙΑΙΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 3Χ500 ΜΕΤΡΑ  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1226 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 35 | 956 | ΧΤΕΝΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| 36 | 1043 | ΚΛΕΜΑ 25 mm2 σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | 1006 | ΡΟΚΑ 14Χ35 (100 τεμ./κουτί) |  |  |  |  |  |
| 38 | 1110 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 800W-400W ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 39 | 1239 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W-400W |  |  |  |  |  |
| 40 | 948 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 mm2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 952 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 6A |  |  |  |  |  |
| 42 | 930 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓ. 100Α |  |  |  |  |  |
| 43 | 968 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓ. 80Α |  |  |  |  |  |
| 44 | 962 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ABB 10A |  |  |  |  |  |
| 45 | 963 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ABB 16A |  |  |  |  |  |
| 46 | 966 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ 20Α |  |  |  |  |  |
| 47 | 985 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ |  |  |  |  |  |
| 48 | 1047 | ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16ΤΧ |  |  |  |  |  |
| 49 | 1119 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 1085 | ΦΙΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ13 ΝΟ ΝΕΟΝ |  |  |  |  |  |
| 51 | 1094 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6 mm2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 982 | ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε27 |  |  |  |  |  |
| 53 | 1162 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ |  |  |  |  |  |
| 54 | 1042 | ΚΛΕΜΑ 10 mm2 σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | 1039 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΛΕΥΚΟ |  |  |  |  |  |
| 56 | 001224 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ LED ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 57 | 957 | ΧΤΕΝΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| 58 | 1117 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 1095 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4mm2 |  |  |  |  |  |
| 60 | 934 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 61 | 1238 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 62 | 1240 | ΚΛΕΜΑ 6 mm σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | 946 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 001128 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 10Χ10 |  |  |  |  |  |
| 65 | 1038 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ |  |  |  |  |  |
| 66 | 971 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 5,2Α ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΕΜΑ 2,5 mm ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 67 | 1041 | ΚΛΕΜΑ 4 mm2 σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | 001176 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 69 | 935 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4Χ1,5 mm2 ΜΕ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 70 | 945 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 71 | 000947 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 mm2 |  |  |  |  |  |
| 72 | 1040 | ΚΛΕΜΑ 2,5 mm2 σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | 936 | ΚΑΛΩΔΙΟ PPL 3Χ1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 933 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 75 | 960 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α |  |  |  |  |  |
| 76 | 1125 | ΚΛΕΜΑ 1,5 mm2 σε σειρές των 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | 951 | ΚΑΛΩΔΙΟ PPL 3Χ1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 001054 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ32 |  |  |  |  |  |
| 79 | 967 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓ. 63Α |  |  |  |  |  |
| 80 | 1096 | ΚΑΛΩΔΙΟ PPL3Χ0,75  |  |  |  |  |  |
| 81 | 931 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓ. 35Α |  |  |  |  |  |
| 82 | 1237 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8Χ25 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |
| 83 | 953 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΙΚΡΗ 4,5Α |  |  |  |  |  |
| 84 | 1046 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 20cm ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 85 | 828 | ΚΟΣΙΕΡΑ |  |  |  |  |  |
| 86 | 837 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 150W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LUXRAM 4200Κ, G12 HQI |  |  |  |  |  |
| 87 | 840 | ΦΛΑΣΕΡ ΡΑΓΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SYRELEC SDS2B |  |  |  |  |  |
| 88 | 3140 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 32Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 89 | 3133 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 200Χ2,6mm ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 90 | 3191 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 200Χ3,6mm ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 91 | 1057 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 300Χ3,6mm ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 92 | 3132 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 300Χ4,8mm ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 93 | 1107 | ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ L+N 20A |  |  |  |  |  |
| 94 | 3429 | ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ. 1000V |  |  |  |  |  |
| 95 | 003194 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΤΕΓΑΝΟ |  |  |  |  |  |
| 96 | 1090 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 100W ΝΑΤΡΙΟΥ MASTER E40 ΣΩΛΗΝΑ |  |  |  |  |  |
| 97 | 1133 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W HCT/HIT |  |  |  |  |  |
| 98 | 1137 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150 W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ HCI-TTCPO-TW 60W/728 White |  |  |  |  |  |
| 99 | 1201 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ CDM-Τ250W/830 ΚΑΡΦΩΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 100 | 001055 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 |  |  |  |  |  |
| 101 | 001053 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 |  |  |  |  |  |
| 102 | 1165 | ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ε27 ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ |  |  |  |  |  |
| 103 | 001064 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ32 |  |  |  |  |  |
| 104 | 9231 | ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ L+N 20A |  |  |  |  |  |
| 105 | 961 | ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ε27 ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ |  |  |  |  |  |
| 106 | 001124 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 60Χ40 mm ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 107 | 1017 | ΠΗΝΙΟ 150W 1,8Α ΝΑΤΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |
| 108 | 3199 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |
| 109 |  000983 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |
| 110 |  00984 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |  |  |  |
| 111 | 1004 | ΡΑΓΑ ΠΙΝΑΚΑ 1m |  |  |  |  |  |
| 112 | 1032 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ |  |  |  |  |  |
| 113 | 863 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CDO-TT (ΣΩΛΗΝΑ), Ε27, 2800 οK - 3200 οK |  |  |  |  |  |
| 114 | 864 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CDO-TT (ΣΩΛΗΝΑ), Ε40, 2800 οK - 3200 οK |  |  |  |  |  |
| 115 | 008704  | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| 116 | 008705  | ΝΤΙΖΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 1,5 ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ  |  |  |  |  |  |
| 117 |  000961 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ |  |  |  |  |  |
| 118 | 008706  | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 10MM2(ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) ΜΑΥΡΟ |  |  |  |  |  |
| 119 |  008707 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 10MM2(ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) ΜΠΛΕ |  |  |  |  |  |
| 120 |  008708 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 10MM2(ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) ΚΙΤΡΙΝΟ |  |  |  |  |  |
| 121 |  008709 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΦΥΣΙΓΓΙΟ)ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ NORMAL 50 A 147-61053 LIONER |  |  |  |  |  |
| 122 |  008710 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΦΥΣΙΓΓΙΟ)ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ NORMAL 25A 147-61053 LIONER |  |  |  |  |  |
| 123 |  008711 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΦΥΣΙΓΓΙΟ)ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ NORMAL 2 A 147-61053 LIONER |  |  |  |  |  |
| 124 | 008714  | INVERTER ΤΥΠΟΥ STECA SOLAR CHARGE CONTROLLE ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ12 VLED.SOLSUM 6,6 F ,12/24 V 6A  |  |  |  |  |  |
| 125 | 008715  | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |  |  |  |
| 126 | 008717  | ΛΑΜΠΑ LED E27/6W |  |  |  |  |  |
| 127 | 009239  | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 26 W Ε27 |  |  |  |  |  |
| 128 | 008718  | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 360 ΜΟΙΡΕΣ  |  |  |  |  |  |
| 129 | 006802  | ΛΑΜΠΑ LED E27/17,5-150W  |  |  |  |  |  |
| 130 | 008722  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ- 25 mm2  |  |  |  |  |  |
| 131 | 008723  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED |  |  |  |  |  |
| 132 | 009232  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ) |  |  |  |  |  |
| 133 | 008725  | Λαμπτήρας Ε27 LED 12 V  |  |  |  |  |  |
| 134 | 000830  | Λαμπτήρας ενδεικτικού τύπου osram dulux T plus 18 w /827  |  |  |  |  |  |
| 135 |  001158 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 60 CM – 18 W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| 136 |  009240 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΥΠΟΥ CPO-TW xt 60w/728 PHILIPS BELGUM 4E-20 |  |  |  |  |  |
| 137 |  008716 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27, 6W, 470 lm, WARM WHITE |  |  |  |  |  |
| 138 |  009241 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 13W, ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS MASTER PL-C 49 |  |  |  |  |  |
| 139 |  009242 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 263W, 1780 lm ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΥΠΟΥ OSRAM, 4 Pin, 4000K |  |  |  |  |  |
| 140 |  009233 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 141 |  006794 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W |  |  |  |  |  |
| 142 |  009234 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W |  |  |  |  |  |
| 143 |  009236 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W |  |  |  |  |  |
| 144 |  009238 | Φωτιστικό LED 90 W, οδοφωτισμού |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  009237 | Φωτιστικό LED 50 W, οδοφωτισμού |  |  |  |  |  |
| 146 |  009243 | Φωτιστικό LED φθορίου χωνευτό, ορθογώνιο, 120 x 30 cm μαζί με 2 λάμπες LED 2 Χ 18W, ψυχρό λευκό φως 4000 Κ, διπλής παραβολικότητας |  |  |  |  |  |
| 147 |  009243 | Φωτιστικό LED φθορίου, στεγανό, βιομηχανικού τύπου 120cm, οροφής, με καπάκι διπλό μαζί με 2 λάμπες LED Τ8 2 Χ 18W, ψυχρό λευκό φως 4000Κ 2880 lumens |  |  |  |  |  |
| 148 |  009244 | Λαμπτήρες LED 18 W, ψυχρό λευκό φως 4000Κ 2880 lumens |  |  |  |  |  |
| 149 |  009245 | Λαμπτήρες LED 9 W, ψυχρό λευκό φως 4000Κ, για φωτιστικό ψευδοροφής 60 x 60 |  |  |  |  |  |
| 150 |  009246 | ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΑΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΥΠΥ CPO-TW xt 60w/728 PHILIPS BELGUM 4E-20 |  |  |  |  |  |
| 151 |  009247 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΥΠΟΥ OSRAM DULUX L 2G11 55 w /840 |  |  |  |  |  |
| 152 |  009248 | STARTER S 2, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| 153 |  009249 | STARTER S 10, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |